质量监督员及内审员职责

一、质量监督员职责

1、监督本检验中心工作是否符合标准规范和程序的要求。

2、监督过程中如发现不符合质量体系要求的，应及时纠正。

3、负责对检验过程是否存在偏离进行监督或对检验结果进行检查。

4、对发现影响检验工作质量的问题要公正、客观的反映。

5、有权对可能存在质量问题的检验结果进行复检或要求有关人员重新检验，当存在可能造成不良后果的行为，有权要求暂停检验工作。

6、负责复核检验过程中产生的原始记录。

7、负责对不符合检验工作（项）的严重性、可接受性进行评价。

8、对检验人员的资格、经验、培训和技术知识进行监督；

9、对检验环境的监督检查。

10、负责质量监督情况的汇总上报。

二、内审员职责

1、接受质量负责人的委派，实施内部审核。

2、负责编制《内部审核检查表》。

3、如实记录被审核方的实际状态，保证审核记录的客观、公正性。

4、负责对纠正措施进行审核和跟踪验证。