安全作业管理程序

1、为实现制度化管理，应做好整个中心的安全及内务管理工作。

2、中心主任负责本管理规定的制订及修改；中心所属的各研究室严格执行安全作业管理规定；各研究室主任负责内务管理规定的落实和监督；各研究室所有人员负责内务管理的具体工作。

3、未经综合办公室负责人同意，无关人员不得随意进入中心办公区和实验区，办公区、实验区应保持清洁、干燥，配备有效安全消防设施。

4、物品标签一一对应，不可在容器内装入与标签不相符的样本和试剂。

5、禁止使用实验器皿盛装食物，禁止在实验冰箱中存放食物。

6、装过强腐蚀性、可燃性、有毒或易爆物品的器皿，操作者应亲手洗净。

7、污染区和非污染区所用实验用品不得混用。

8、按操作说明使用高压灭菌锅，严禁在温度和压力超过规定时开启。

9、实验室严禁吸烟或动用明火，易燃易爆物品的储存必须符合安全存放要求。

10、严禁用湿手去开启电闸和电器开关，凡漏电仪器不要使用，以免触电。

11、离开办公区和实验区时应对电源、水源、气源、门窗等进行检查，确保无隐患后方可离开。